ЛОТОК  КАБЕЛЬНЫЙ

Лоток  кабельный в комплекте с крышкой предназначен для прокладки в нем кабелей.

Кабельный лоток и крышка кабельного лотка имеют ребра жесткости и замок.

Применение лотков кабельных ускоряет сборку элементов кабельных трасс при монтаже оборудования, реализует доступ к элементам наполнения и их сохранность в процессе эксплуатации.

Габаритные размеры (стандартные):

- высота: Н=100 мм;

- ширина: В=200 мм;

- длина: L=2000  мм.

По желанию заказчика возможно изготовление лотка других габаритных размеров.

Материал: оцинкованная сталь толщиной 1,0 мм.

Возможна пробивка дополнительных отверстий, а также покрытие порошковой краской различного цвета.