Контакты втычные

Контакты втычные типа «Тюльпан» предназначены для использования в подвижных контактных соединениях.

Контакты используются на выкатных элементах КРУ внутренней и  наружной установки.

Технические характеристики:

| Наименование параметра | Значение |  |
| --- | --- | --- |
|  | ВРЕИ.685159.003 | ВРЕИ.685159.004 |
| Номинальное рабочее напряжение, кВ | 10 | 10 |
| Номинальный длительный ток, А | 1000 | 630 |
| Номинальный режим эксплуатации | продолжительный | продолжительный |
| Номинальный диаметр контактного стержня, мм | 36 | 24 |
| Габаритные размеры, мм |  |  |
| - длина | 51 | 51 |
| - диаметр | 59 | 47 |
| Масса, кг | 0,34 | 0,25 |